## 工作表1
1F_A组冷却水泵_频率反馈 | 1F_主机A冷却水_进水温度 | A_电机电流百分比_% | A_冷凝器_饱和温度 | A_冷凝器压力 | A_排气温度 | A_实际冷冻水温度设定 | 1F_A组冷却塔风机_频率反馈 | 1F_主机A冷冻水_进水温度 | 1F_主机A冷却水_出水温度 | A_蒸发器_饱和温度 | A_蒸发器压力 | 1F_主机A冷冻水_出水温度 | 1F_B组冷却水泵_频率反馈 | 1F_主机B冷却水_进水温度 | B_电机电流百分比_% | B_冷凝器_饱和温度 | B_冷凝器压力 | B_排气温度 | B_实际冷冻水温度设定 | B_蒸发器饱和温度 | B_蒸发器压力 | 1F_B组冷却塔风机_频率反馈 | 1F_主机B冷冻水_出水温度 | 1F_主机B冷冻水_进水温度 | 1F_主机B冷却水_出水温度 | 1F_C组冷却水泵_频率反馈 | 1F_主机C冷却水_进水温度 | C_电机电流百分比_% | C_冷凝器_饱和温度 | C_冷凝器压力 | C_排气温度 | C_实际冷冻水温度设定 | C_蒸发器饱和温度 | C_蒸发器压力 | 1F_C组冷却塔风机_频率反馈 | 1F_主机C冷冻水_出水温度 | 1F_主机C冷冻水_进水温度 | 1F_主机C冷却水_出水温度 | 1F_D组冷却水泵_频率反馈 | 1F_主机D冷却水_进水温度 | D_电机电流百分比_% | D_冷凝器_饱和温度 | D_冷凝器压力 | D_排气温度 | D_实际冷冻水温度设定 | D_蒸发器饱和温度 | D_蒸发器压力 | 1F_D组冷却塔风机_频率反馈 | 1F_主机D冷冻水_出水温度 | 1F_主机D冷冻水_进水温度 | 1F_主机D冷却水_出水温度 | 1F_E组冷却水泵_频率反馈 | 1F_主机E冷却水_进水温度 | E_电机电流百分比_% | E_冷凝器_饱和温度 | E_冷凝器压力 | E_排气温度 | E_实际冷冻水温度设定 | E_蒸发器饱和温度 | E_蒸发器压力 | 1F_E组冷却塔风机_频率反馈 | 1F_主机E冷冻水_出水温度 | 1F_主机E冷冻水_进水温度 | 1F_主机E冷却水_出水温度 | 1F_F组冷却水泵_频率反馈 | 1F_主机F冷却水_进水温度 | F_电机电流百分比_% | F_冷凝器_饱和温度 | F_冷凝器压力 | F_排气温度 | F_实际冷冻水温度设定 | 1F_F组冷却塔风机_频率反馈 | 1F_主机F冷冻水_进水温度 | 1F_主机F冷却水_出水温度 | F_蒸发器饱和温度 | F_蒸发器压力 | 1F_主机F冷冻水_出水温度 | 二次泵A_频率反馈 | 二次泵B_频率反馈 | 二次泵C_频率反馈 | 二次泵D_频率反馈 | 二次泵E_频率反馈 | 二次泵F_频率反馈 | A路_总供水温度_1 | 总_A路回水压力_1 | 总_B路供水压力_1 | 总_B路回水压力_1 | 总_A路供水压力_1 | 一次环管供水A压力1 | 一次环管供水A压力2 | 一次环管供水B压力1 | A路_总供水温度_2 | 一次环管供水B压力2 | A路_总回水温度_1 | 室外湿度2 | 室外温度2 | A路_总回水温度_2 | B路_总供水温度1 | B路_总供水温度_2 | B路_总回水温度_1 | B路_总回水温度_2 | 总_A路供水流量 | 总_B路供水流量 | 暖通PUE | 暖通PUE_30分钟 | 冷却水泵_频率反馈 | 冷却水_进水温度 | 冷凝器_饱和温度 | 冷凝器压力 | 排气温度 | 冷却塔风机_频率反馈 | 冷冻水_进水温度 | 冷却水_出水温度 | 蒸发器饱和温度 | 蒸发器压力 | 冷冻水温度设定 | 冷冻水_出水温度 | A_状态 | C_状态 | D_状态 | E_状态
0.03 | 24 | 44 | 15.6 | 397.2 | 27.7 | 13 | 46.23 | 15.3 | 24.6 | 15.6 | 397.9 | 13.5 | 0 | 25.3 | 0 | 23.8 | 542 | 28.7 | 13 | 23.4 | 533.7 | 0.03 | 23.4 | 23.8 | 24.6 | 40.49 | 21.5 | 55 | 27.2 | 611 | 31.3 | 13 | 12.1 | 344.1 | 46.26 | 13.1 | 20.1 | 26.6 | 31.03 | 25.3 | 59 | 23.6 | 536.5 | 28.7 | 13 | 23.4 | 533.7 | 44.51 | 23.3 | 23.4 | 25.8 | 42.35 | 24.6 | 54 | 15.2 | 389.6 | 28.2 | 13 | 15.1 | 389.6 | 49.84 | 13.3 | 14.8 | 25.1 | 40.17 | 20.9 | 50 | 26.9 | 603.4 | 31.2 | 13 | 42.29 | 19.1 | 26 | 12.5 | 350.3 | 13.2 | 30.19 | 0 | 0.01 | 30.17 | 30.06 | 30.05 | 13.1 | 3.49 | 3.75 | 3.43 | 3.8 | 3.52 | 3.51 | 3.54 | 13.2 | 3.49 | 189.65 | 21.5 | 87.57 | 42.43 | 22 | 21.5 | 13.1 | 13 | 20.3 | 20.3 | 1.1857 | 1.1866 | 40.49 | 21.5 | 27.2 | 611 | 31.3 | 46.26 | 20.1 | 26.6 | 12.1 | 344.1 | 13 | 13.1 | 1 | 1 | 1 | 1